JK2817N PLC接口说明

- -3：外部触发信号输入脚位（短路时且短路时间不低于200mS时有效）

- 6--7：合格判断信号输出脚位（当分选结果为合格时，两个脚位呈短路状态）

8--9：不合格判断信号输出脚位（当分选结果为不合格时，两个脚位呈短路状态）